|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品测试卡/Product Test Card** | | | | |
| 产品名称/Product Name | SHTC3 Humidity and Temperature Sensor | | | |
| 产品代号/SKU | DFR0414 | | 测试日期/Date | 2021/4/16 |
| 样品数/Samples | 1 | | 测试时间/Hours | 1小时 |
| 产品来源/Source |  | | 测试人/Tester | 郑俊锋 |
| **产品特点/Key Features** (简述产品特点) | | | | |
| 低功耗、小尺寸、反应快具备检测湿度和温度的功能 | | | | |
| **用户体验优点/Advantage** (简述使用后感受) | | | | |
| 1.体积小，接口可选择，IIC连线方便  2.调用函数方便  3.具备4种模式转换 | | | | |
| **用户体验缺点及改进意见/Disadvantage & Suggestion** (简述缺点/不便) | | | | |
| 1.功能单一 | | | | |
| **提升/Improvement** (产品经理看到后，反馈可以修改的地方) | | | | |
| 1.wiki资料上传库文件错误（已更改） | | | | |
| **总结** | | | | |
| 体积小，使用方便，用法清晰，函数调用简单，检测温湿度稳定准确，功能单一 | | | | |
| 资料评分  （WIKI测试） | | 4分（结构清晰、描述无歧义、配图直观、代码功能正常）  例程简单，通俗易懂，使用方便 | | |
| 建议代理/上线？ | | 是（YES） | | |

**附录：图片示意：**

1. **功能测试：正常**

